碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology

订货热线: 400-1683301或800-8283301

订货e-mail: order@beyotime.com

技术服务: service@beyotime.com

网址: http://www.beyotime.com

碧云天网站  微信公众号

上海碧云天生物技术股份有限公司

离体电生理检测生物送样要求

| 样本类型 | 样本要求 |
| --- | --- |
| 干预药物 | 提供足量药物，附带COA文件，尤其需注明溶解条件；4℃运输，避光保存（如需）。 |
| 质粒样本 | 每个质粒总量≥10μg，内毒素水平<100EU/mg，且需提供近期的测序报告； 冰袋/干冰运输。 |
| 细胞样本 | 贴壁细胞系，提供2管冻存细胞及其培养方法，且STR鉴定正确； 干冰运输。 |

样本包装运输注意事项    重要信息，注意阅读。

- 样本寄出前，请给service@beyotime.com或碧云天技术服务人员邮箱发送一份填写完整的电子版《碧云天离体电生理检测生物样本信息表》；如有特殊情况，请在快递发出前与碧云天离体电生理检测技术服务人员电话联系，比如客户自送样本、提前寄送样本、有其它物品随样本一起快递需要额外点收等，以便安排人手，防止丢失。

- 请将填写完整的纸质版《碧云天离体电生理检测生物样本信息表》以及其它技术资料(如有)密封于塑料袋内，随样本一起寄出；合同请另单快递给对应接收人员，不要与样本一起快递，既避免物流分拣环节导致合同遗失，也避免干冰或蓝冰冷凝水可能损坏文件。

- 样本置于1.5ml或其它型号的低吸附离心管里；管上清楚标明样本名称，样本管上的名称要与碧云天离体电生理检测生物样本信息表一致，请双人核实无误；用parafilm膜把样本管缠紧密封好；将样本管置于保护用的50ml离心管或其它容器里，用适量纸、纱布或棉花塞紧，防止样本管晃荡，旋紧盖子。

- 根据样本类型选择冰袋或者干冰包装，选择最快的运输方式以免样本降解；合理安排发货时间，避免周六、周日或法定节假日到达，以免样本丢失。低温运输采用安全的干冰，不要用危险的液氮；液氮如果渗进样本管，在温度发生变化时因体积膨胀有可能导致爆炸，毁坏样本。

- 项目结束后，剩余样本免费保存1个月；如果需要延长保存期或者返还，请提前与碧云天离体电生理检测技术服务人员联系。