碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology

订购热线：400-168-3301或800-8283301

技术咨询：info@beyotime.com

技术服务：service@beyotime.com

网址：http://www.beyotime.com

碧云天网站   微信公众号

上海碧云天生物技术有限公司

支原体检测送样要求

Mycoplasma Detection Sample Requirements

| 样本类型 | 样本要求 |
| --- | --- |
| 细胞培养上清 | 取0.2-1ml培养3-6天的贴壁细胞培养液上清或悬浮细胞的培养液，200g (约1500rpm)离心5分钟后取上清检测，否则背景值会比较高（上清样品最好收集后立即检测，也可以在室温或4℃放置并当天检测，或者置于-80℃保存半年内检测）。 |
| 血清 | 细胞培养用的血清，最好经过2-3天的细胞培养后再测试，室温或4℃放置并当天检测。 |
| 胰酶 | 细胞培养用的胰酶，最好经过2-3天的细胞培养后再测试，-20℃放置并当天检测。 |
| 抗生素 | 细胞培养用的抗生素，最好经过2-3天的细胞培养后再测试， 4℃放置并当天检测。 |
| 培养液 | 细胞培养用的抗生素，最好经过2-3天的细胞培养后再测试， 室温或4℃放置并当天检测。 |
| 运输 | 冰袋或干冰寄送。 |
| 支原体检测试剂盒 | 依据说明书要求寄送，严禁反复冻融。 |

注：不提供试剂盒的客户送样前须向我司技术服务人员索要说明书，具体操作注意事项请与我司技术人员沟通。

样本包装运输注意事项    重要信息，注意阅读。

- 样本寄出前，请给service@beyotime.com或碧云天技术服务人员邮箱发送一份填写完整的电子版《碧云天支原体检测生物样本信息表》；如有特殊情况，请在快递发出前与碧云天支原体检测技术服务人员电话联系，比如客户自送样本、提前寄送样本、有其它物品随样本一起快递需要额外点收等，以便安排人手，防止丢失。

- 请将填写完整的纸质版《碧云天支原体检测生物样本信息表》以及其它技术资料(如有)密封于塑料袋内，随样本一起寄出；合同请另单快递给对应接收人员，不要与样本一起快递，既避免物流分拣环节导致合同遗失，也避免干冰或蓝冰冷凝水可能损坏文件。

- 样本置于1.5ml或其它型号的低吸附离心管里；管上清楚标明样本名称，样本管上的名称要与碧云天支原体检测生物样本信息表一致，请双人核实无误；用parafilm膜把样本管缠紧密封好；将样本管置于保护用的50ml离心管或其它容器里，用适量纸、纱布或棉花塞紧，防止样本管晃荡，旋紧盖子。

- 根据样本类型选择室温、蓝冰或者干冰包装，选择最快的运输方式以免样本降解；合理安排发货时间，避免周六、周日或法定节假日到达，以免样本丢失。低温运输采用安全的干冰，不要用危险的液氮；液氮如果渗进样本管，在温度发生变化时因体积膨胀有可能导致爆炸，毁坏样本。

- 项目结束后，剩余样本免费保存1个月；如果需要延长保存期或者返还，请提前与碧云天支原体检测技术服务人员联系。